Příloha č.5 - Technická specifikace

- Spirálová pružina

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Délka: 200 mm - cca 5 m.

- Celkový počet závitů pružiny: cca 330.

- Průměr spirály: min. 70 mm.

- Hmotnost: asi 550 g.

- Manometr s připojovací hadicí

- Rozsah měření: 0 - 1000 mbar.

- Olej pro vývěvy

- Konec formuláře

Začátek formuláře

- Balení: min. 500 ml.

- Vlnící nádoba

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Obsahuje: vodní nádržku, malý kompresor, světelný zdroj synchronizovaný s kompresorem (pro získání stabilních obrázků) a zobrazovací plátno, kdy můžete pozorovat stíny vln (pomocí zrcadla).

- Rozměry:- nádoba min. 30 × 30 cm; projekční plocha min. 30 × 30 cm.

- Generátor vlnění: frekvence: 0-50Hz; digitální displej.

- Akrylové čočky: Akrylová čočka, konvexní; Akrylová čočka, konkávní; Akrylový lichoběžník; pro experimenty s lomem.

- Vodítka: jednoduché; dvojité; pro paralelní vlny.

- Bariéry: pro experimenty na difrakci, odraz a pro měření vlnové délky.

- Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie

- Obsahuje: 2 termoelektrické generátory, 2 hliníkové profilové lišty, 2 svorky, 2 nádoby, 
1 motor s vrtulí.

- Sada vybavení- optika s laserovou skříňkou

- Obsahuje: 1 bikonkávní čočka; 4 bikonvexní čočky; 1 plano-konkávní čočka; 1 polokulovité těleso (45 mm); 1 polokulovité těleso (75 mm); 1 rovinné zrcadlo; 1 konvexní zrcadlo; 1 konkávní zrcadlo; 1 plochý kvádr (60 × 100 mm); 1 hranol; 1 vlnovod (20 × 200 mm); 6 fólií (410 × 290 mm) a 1 návod k pokusům.

- Laserová skříňka

- Začátek formuláře

- Polovodičový laser: min. 5 paprsků, každý max. 1 mW, bezpečnostní třída II.

- Vlnová délka: min. 635 mm.

- Rozestup laserových paprsků: min. 18 mm.

- Zásuvný napájecí zdroj: primární 100 – 240 V AC, sekundární 3 V DC, 300 mA.

- Přihrádka baterií: pro 2 × 1,5 V AA baterie (baterie nejsou součástí).

- Rozměry: cca 110 × 60 × 20 mm.

- Mřížka

- Začátek formuláře

- Konec formuláře

- Začátek formuláře

- Drátěná síťová mřížka v rámečku.

- Rozměry: cca 50 × 50 mm.

- Štěrbiny: min. 140 mm.

- Doutnavka, sufitová

- K prokázání elektrického náboje a polarity.

- Doutnavka má kovové kontakty, neonovou náplň a zřetelně viditelné doutnavé světlo, které se objevuje na jedné z elektrod při přiblížení náboji.

- Napětí 250 V.

- Rozměry: délka elektrod po min. 35 mm, celková délka: min. 97 mm.

- Spektrofotometr

- Začátek formuláře

- Konec formuláře

- Začátek formuláře

- Spektrální rozsah: 360 – 940 nm

- Rozlišení spektrometru: <2,0 nm

- Pixelové rozlišení: <0,5 nm

- Připojení: USB 2,0

- Rozměry: cca 60 × 60 × 120 mm3

- Hmotnost: cca 600 g

- Spektrometr je při dodání připraven k použití, testovaný a kalibrovaný

Obsahuje: Spektometr s USB kabelem, optický kabel a CD obsahující software a instrukční manuál. Neobsahuje laptop.

- Spektroskop v lepenkové krabici

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Ruční spektroskop v ploché lepenkové krabici s natištěnou stupnicí vlnových délek ke snadnému čtení spektrálních čar a spekter.

- Rozměry: cca 180 × 115 × 25 mm.

- Magnetoskopy

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Průhledná krychle cca 80 × 80 × 80 mm.

- obsahuje suspenzi roztoku silikonového oleje s ocelovými pilinami.

- lze dvourozměrně demonstrovat siločáry jak tyčového magnetu, tak magnetu tvaru U.

Rozměry cca 120 × 60 mm.

- Sada teplo

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Umožňuje min. 23 studentských experimentů kity.

Obsahuje:

- 1 stojanová tyč s vnějším a vnitřním závitem, 400 mm

- 1 dřevěná tyč

- 1 krátká kovová trubka

- 1 míchadlo

- 1 ocelová trubka

- 1 mosazná trubka

- 1 hliníková trubka

- 1 teploměr bez stupnice, -10 – 100 °C, červená kapalina

- 2 teploměry, -10 – 110 °C, 1 K, červená kapalina

- 1 kapilára

- 1 bimetalový pásek

- 10 kruhových filtrů

- 10 listů termopapíru

- 1 ocelové tělo

- 1 olověné tělo

- 1 lihový kahan

- 1 kádinka, 100 ml

- 1 Erlenmeyerova baňka, 100 ml

- 1 držák na zkumavky

- 1 zkumavka

- 1 měřící válec, 50 ml

- 1 kalorimetr s topnou spirálou, 200 ml

- 1 gumová zátka se dvěma otvory

- 2 gumové zátky s jedním otvorem

- 1 závaží s háčkem, 10g

- 2 dvojité svorky

- 5 ml potravinářského barviva

- 10 g kuchyňské soli

- 1 držák na kovovou kádinku

- 1 kovová kádinka, černá

- 1 kovová kádinka, hliníková

- 4 g glycerinu

- 3 průtokové spirály

- 1 hadička

- 2 podložky

- 1 úhloměr

- Základová deska

Např. experimenty:

- Změna objemu tekutin při zahřívání

- Kalibrace teploměru

- Změna objemu vzduchu při změně teploty

- Koeficient lineární expanze

- Zkoumání s bimetalovým proužkem

- Přenos tepla v pevném tělese

- Mísení vody o rozdílné teplotě

- Měrná tepelná kapacita kovů

- Přeměna elektrické energie na teplo

- Teplota tání

- Latentní teplo tání ledu

- Var a kondenzace vody

- Destilace

- Odpařování vod

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Sada elektřina a magnetismus

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

Umožňuje min. 34 studentských experimentů.

Obsahuje:

- 1 sadu kabelů

- 1 uzavírací magnet cca 65 x 16 x 5 mm

- 1 plochý magnet ve tvaru podkovy AlNiCo

- 1 rezistorová deska

- 1 transformátorové jádro 20 x 20 mm

- 1 úchytný šroub

- 1 cívka, 200 / 400 / 600 závitů

- 1 cívka, 400 / 400 / 800 závitů

- 1 potenciometr, 100 Ω

- 1 přepínač

- 1 kapacitor, 10 µF

- 1 rezistor, 33 Ω

- 1 rezistor, 47 Ω

- 1 rezistor, 1 kW

- 1 NTC rezistor, 100 Ω

- 2 lampové objímky, E10

- 2 žárovky, E10, 7 V

- 1 úložný kufřík s 1 sadou závitů s umývačem, 2 pouzdra se závity, 2 svorky se závity, 2 sponky na papír, 2 hliníkové elektrody, pevný drát

- 50 g železných pilin

- 50 m nikl-chromového drátu, 0,2 mm

- 50 m železného drátu, 0,2 mm

- 1 čajová svíčka

- Napájecí zdroj

Např. experimenty:

- Uzavřený okruh

- Vodiče a izolátory

- Obvody bez dalších větví

- Obvody s větvemi

- Elektrický proud v obvodu bez větví

- Elektrický proud v obvodu s větvemi

- Počáteční napětí a svorkové napětí

- Napětí v obvodu bez větví

- Napětí v obvodu s větvemi

- Děliče napětí

- Teplotní závislost el.odporu

- Schéma el. napětí žárovky

- Schéma el. napětí termistoru

- Ohmův zákon

- Odpor v obvodu bez větví

- Odpor v obvodu s větvemi

- Odpor a napětí v obvodu bez větví

- Odpor a napětí v obvodu s větvemi

- Děliče napětí s a bez zátěže

- Indukce v důsledku změn v magnetickém poly

- Indukční zákon

- Ohmický odpor v obvodech se stejnosměrým a střídavým proudem

- Kapacitor v obvodech s AC/DC

- Cívky v obvodech s AC/DC

- Jak funguje transformátor

- Napětí a počet vinutí transformátoru bez zatížení

- Transormátor při zatížení

- Transformátor při velkém zatížení

- Termoelektřina

- Rychloupínač v držáku

- Držák se snímacími svorkami pro upnutí vzorků materiálů.

- zapojení 4 mm bezpečnostními zdířkami.

- Max. napětí 24 V, max. proud 3 A.

- Rozměry: cca 90 x 90 x 35 mm.

- Měřič spotřeby energie

- Možnosti měření: náklady na energii, spotřeba energie, síťové napětí, síťová frekvence, 
proud spotřebiče.

- Zobrazení maximální spotřeby s dobou spuštění.

- Zobrazení přesného času, dne v týdnu a doby spotřeby.

- Zobrazení účiníku od cca 1 W.

- Nastavitelný denní a noční tarif.

- Integrovaná indikace přetížení a dětská pojistka.

- Tlačítko Reset pro vynulování všech přístrojových funkcí.

- Výpočet emisí CO2 v CO2/kg.

- Integrovaný akumulátor pro zachování paměti.

- Vysoké rozlišení 0,005 A.

- Vysoká přesnost +/-0,5 %.

- Bezpečnost: GS, EN 61010-1, CAT II 300 V.

- Rozměry: cca 120 x 60 x 75 mm.

- Digitální multimetr

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Kompaktní 31/2 digitální multimetr pro měření napětí, proudu, odporu a teploty.

- DC napětí: 200 mV – 600 V, 5 rozsahů, ±0,5% ±2 čísla.

- AC napětí: 200 / 600 V, 2 rozsahy, ±1,2% ±10 čísel.

- DC proud: 2000 µA – 10 A, 4 rozsahy, ±1%, ±2 čísla.

- Odpor: 200 ? – 2000 k?, 5 rozsahů, ±0,8% ±2 čísla.

- Teplota: 0 – 1000°C, ±2% ±2 čísla.

- Display: 31/2 digitální LCD, 27 mm, max: 1999.

- Provozní napětí: 9 V baterie.

- Bezpečnostní určení: CAT III 600 V (IEC-1010-1).

- Rozměry: cca 70 × 150 × 48 mm.

- Hmotnost: cca 260 g.

- PH-2 - Kapesní pH metr

- Konec formuláře

- měření pH vody a půdy.

- Rozsah: 0,00 – 14,00 pH.

- Rozlišení: 0,01 pH.

- Přesnost: ± 0,2 pH.

- Rozměry: cca 66 × 50 × 25 mm bez sondy.

- Pufrové roztoky

- Objem: po 250 ml.

- pH 4 a pH 7.

- Stavitelné stojánky z lehkého kovu

- Výška (min) 65 mm / výška (max) 140 mm.

- Cca délka 100 x šířka 100 mm.

- Max. zatížení 30 kg.

- Laserové ukazovátko

- Malé ukazovátko s červeným světlem.

- Univerzální siloměr

- 10 N / 0,2 N.

- Pomocí objímky lze nastavit nulový bod.

- Váha jednoduchá

- Max. kapacita 200g.

- Dílek nejmenší 0,1g.

- Vnější kalibrace.

- Miska min. Ø 130 mm.

- LCD displej.

- Tárování v celém rozsahu.

- Sada 6 válců se stejnou hmotností

- Průměr: 15 mm.

- Hmotnost: 50 g.

- Materiály: hliník, měď, mosaz, zinek, železo a olovo.

- Začátek formuláře

- Konec formuláře

- Začátek formuláře

24)

- Sada 6 válců se stejným objemem

- Průměr: 10 mm Výška: 40 mm.

- Materiály: hliník, měď, mosaz, zinek, železo a olovo.

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Kostky k určení hustoty

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Sada sedmi kostek vyrobených z různých materiálů pro určení hustot vážením. Kostky jsou v ochranném pouzdru.

- Materiály: dřevo, plast, hliník, železo, měď, mosaz, zinek.

- Strana kostky: cca 10 mm.

- Válec s přepadem

- Začátek formuláře

- Konec formuláře

- Začátek formuláře

- Měření objemu pevných těles.

- Kapacita: 600 ml.

- Sada tří hustoměrů

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Sada k určování hustoty kapalin v g/ml při srovnávací teplotě 20°C / 68°F.

- Rozsah měření: 0,650 – 1,000 g / ml; 1,000 – 1,500 g / ml; 1,500 – 2,000 g / ml.

- Dílek stupnice: 0,005 g / ml.

- Délka: 315 mm; 235 mm; 235 mm.

- Sada pokusů na téma vakuum a atmosférický tlak

Min. 12 pokusů.

### Témata:

- Čerpadlo

- Tlak

- Atmosférický tlak

- Isotropie atmosférického tlaku

- Zařízení pro tlakové otvory

- Magdeburské polokoule

- Brčka a sací čepička

- Pokus s balónem

- Pokus s lahví

- Var vody

- Šíření zvukových vln

- Newtonova trubice

- Barometr

- Digitální manometr

### Technické údaje:

- Rozsah měření: 0 - 2000 hPa.

- Měřicí body: 2000.

- Analogový výstup: ± 2,5 V (bezpečnostní zdířky o Ø 4 mm).

- Rozměry: cca 150 × 100 × 40 mm (š × v × t).

- Palička, s měkkou hlavicí

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Gumový tlouček k rozeznívání nízkofrekvenčních ladiček.

- Nízkoteplotní Stirlingův motor, sada k sestavení

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Kompaktní, průhledný Stirlingův motor k ukázkám fungování.

- Rychlost: asi 80 ot./min při T = 10 °C.

- Tyč setrvačníku: 110 mm průměr.

- Rozměry: cca 138 mm × 110 mm.

- Parní motor

- Model parního motoru pro ukázku cyklu, kde poháněcí látka (voda a pára) mění svůj stav.

- Podstavec: cca 260 × 200 mm.

- Výška: cca 240 mm.

- Setrvačník: cca průměr 70 mm.

- Boiler: cca 115 mm × 45 mm.

- Objem boileru: 155 ml.

- Kapacita: cca 120 ml.

- Hmotnost: cca 1,3 kg.

- Studium tepelného proudění

- Trubka z borosilikátového skla umožňuje studium proudění tepla.

- Rozměry: cca výška 120 mm, Ø trubice 20 mm, Ø ramene 9 mm.

- Doplňková sada „Optika s Laserovou skříňka“

- Konec formuláře

Začátek formuláře

- Min. 3 optických dílů pro pokročilejší pokusy s geometrickou optikou.

- Délka základny: cca 100 mm každá.

- Tloušťka: cca 15 mm každý díl.

Sada obsahuje:

- 1 bikonkávní čočka

- 1 bikonvexní čočka

- 1 rovnostranný skleněný hranol

- 2 pravoúhlé skleněné hranoly

- 1 plochý hranol (čtverec)

- 2 ploché hranoly (obdélník)

- 2 rovinná zrcadla

- 1 bikonkávní pneumatická čočka

- 1 bikonvexní pneumatická čočka

- 1 hranol

- Tabule pro Laserovou skříňku

- Konec formuláře

Začátek formuláře

- Magnetická tabule k provádění pokusů s laserovou skříňkou.

- Rozměry: cca 600 × 450 mm.

- Míchání barev LED diodami

- Funguje bez zrcadel a barevných filtrů.

- Plynulá regulace intenzity světla nezávisle na barvě.

- Každou barvu lze plynule regulovat od nuly do maximálního jasu.

- Rozměry: cca 150 mm x 110 mm x 45 mm (d x š x h).

- Ruční generátor, 12 V

- Výstupní napětí 12 V, max. elektrický proud: 0,5 A, tělo z polykarbonátu.

- Rozměry: cca 115 mm x 140 mm x 43 mm.

- Reostat 10 Ohm, max. proud 12A

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Tolerance odporu: 10% číselné hodnoty.

- Max. dovolený výkon: 320 W (plynulé fungování), 640 W (max. 15 min).

- Max. dovolené napětí: 600 V.

- Koncovky: bezpečnostní zdířky 4 mm.

- Rozměry: cca 446 × 93 × 150 mm.

- Hmotnost: cca 2,85 kg až 3,25 kg.

- Odpor: 10 Ω.

- Max. proud (stálý): 5,7 A.

- Max. proud (15 min): 12 A.

- Teslametr

- Jednotka obsahuje Hallovu sondu pro měření axiálních a tangenciálních magnetických
polí až do 200 mT.

- Dva měřící rozsahy, 0- ± 20 mT a 0- ± 200 mT.

- Lze měřit záznamníkem dat, záznamníkem XY nebo analogovým multimetrem.

- Rozlišení: 0,01 mT, 0,1 mT.

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Tyčový magnet, délka 170 mm

- Rozměry: cca 170 × 20 × 10 mm.

- Magnetoskopy

Část 1

Skládá se z průhledné krychle cca 80 × 80 × 80 mm, která obsahuje suspenzi roztoku silikonového oleje s ocelovými pilinami. Po vložení tyčového magnetu do otvoru ve středu se částečky železa seskupí do prostorových siločar magnetického pole, které magnet vytvořil.

Část 2

Je založena na stejném principu jako předchozí soustava. Umožňuje dvourozměrně demonstrovat siločáry jak tyčového magnetu, tak magnetu tvaru U. Rozměry cca 120 × 60 mm.

- Wimshurstův přístroj

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Pokus k vytváření bezpečných, vysokých DC potenciálů k početným experimentům v oblasti elektřiny.

- Ovládání pomocí roztáčení kličky a řemenového pohonu, nastavitelná vzdálenost kontaktů, dva vysokonapěťové kondenzátory.

- Průměr: cca 310 mm.

- Vzdálenost kontaktů: max. 120 mm.

- Rozměry: cca 360 × 250 × 400 mm.

- Hmotnost: cca 3,4 kg.

- Hydraulická turbína

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Model hydraulické turbíny znázorňuje převádění potenciální hydraulické energie na elektrickou energii bez použití zdroje vody.

- Turbína je zabudovaná v ponořeném čerpadle, která sbírá vodu z malé nádoby a vrhá ji na lopatky a tím se vytváří nepřetržitý cyklus.

- Voltmetr měří napětí u svorek dynama a vytvořená elektrická energie je poté schopná rozsvítit diodu nebo roztočit malý elektromotor.

- Digitální multitester 5 v 1

- Profesionální víceúčelový multimetr.

### Technické údaje:

- Napětí (DC): 400 mV, 4 V/40 V/400 V/600 V; 0,1 mV; ±1,0% + 4 dgt.

- Napětí (AC): 400 mV, 4 V/40 V/400 V/600 V; 0,1 mV; ±1,0% + 4 dgt. (rozsah frekvence: 50 Hz .. 400 Hz).

- Proud (DC): 400 µA/4000 µA, 40 mA/400 mA, 10 A; 0,1 µA; ±1,0% + 2 dgt.

- Proud (AC): 400 µA/4000 µA, 40 mA/400 mA, 10 A; 0,1 µA; ±1,2% + 2 dgt. (rozsah frekvence: 50 Hz .. 400 Hz).

- Odpor: 400 Ω, 4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ, 4 MΩ/40 MΩ; 0,1 Ω; ±1,5% + 2 dgt.

- Kapacita: 50 nF/500 nF, 5 µF/50 µF/100 µF; 10 pF; ±3% + 5 dgt.

- Frekvence: 5 Hz/50 Hz/500 Hz, 5 kHz/50 kHz/500 kHz, 10 MHz; 1 mHz; ±1,2% + 3 dgt.

- Relativní vlhkost vzduchu: 33% .. 99% RH; 1% RH; ±3% + 5 RH.

- Teplota vzduchu: 0 .. 50°C; 0,1°C; ±3% + 3°C.

- Teplota: -20°C .. +1300°C; 0,1 °C; ±3% + 3°C.

- Intenzita osvětlení: 4000 lux/40000 lux; 1 lux; ±5% + 10 dgt.

- Hladina zvuku: 35 dB .. 100 dB (30 Hz .. 10 kHz) s klasifikací C; ±5 dB při 94 dB.

- Bezpečnostní zdířky 4 mm: ano.

- LCD displej: 3 4/5 míst, max. 4000.

- Napájení: 1 x 9 V bloková baterie.

- Bezpečnost: EN 61010-1; CAT III 600 V.

- Rozměry: cca 78 mm x 170 mm x 48 mm (š x v x h).

- Sada měřicích přístrojů "Životní prostředí"

- Kompaktní přístroj pro měření teploty a vlhkosti vzduchu

- Měření intenzity světla luxmetrem

- Pomocí anemometru s vrtulkou lze snímat rychlosti větru do 90 km/h.

- Pomocí sonometru s automatickým rozsahem měření od 30 dB do 130 dB v hodnocení A, lze zjistit hladinu hluku ve třídě i plénéru.

- Digitální stopky

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- LCD displej:

  - 2 řádky a funkční okénko

  - horní řádek: 3 znaky

  - dolní řádek: 5 znaků

- Funkční okénko: 2 řádky s 6 pozicemi

- Výška číslic: 22/8 mm

- Rozsah zobrazení: volitelný

  - a) 999 min, 99/100 min

  - b) 9 h, 59 min 59 s, 1/10 s

- Rozsah teplot: -10 °C až +55 °C

- Start/Stop/Reset - návrat - Count-Down s regulovatelným signálním tónem

- 4 plně programovatelné časomíry

- Volitelně s odděleným nebo společným ovládáním Start a Stop

- Manuální nebo automatické opakování

- Hodiny

- Univerzální multimetr

Univerzální multimetr pro měření fyzikálních veličin (elektrické napětí, elektrický proud, magnetické pole, teplotu, intenzitu světla, hladinu zvuku) umožňující připojení k PC pro grafické znázornění na velkém displeji a uložení naměřených hodnot. Multimetr obsahuje sadu senzorů, které se připojují k základně bezdrátově.

Univerzální multimetr - interface: je vybaven zdrojem a generátorem funkcí, vysokorychlostním sběrem dat, osciloskopem a FFT zobrazením, časovači. Modul obsahuje: 2 vstupy pro čidla, 2 vysokorychlostní analogové vstupy, 2 digitální vstupy, generátor funkcí.

Sada příslušenství multimetru:

- bezdrátový senzor napětí (měřící rozsah +/- 15 V)

- bezdrátový senzor proudu (měřící rozsah +/- 0,1 A  a  +/- 1 A)

- bezdrátový senzor pro magnetické pole (měřící rozsah +/- 50 G  a  +/- 1300 G)

- bezdrátový senzor teploty (měřící rozsah - 15 °C až + 50 °C)

- bezdrátový světelný senzor (UVA, UVB v měřícím rozsahu 0 - 100, UV Index 0 - 12)

- bezdrátový senzor zvuku (zvuková vlna, úroveň zvuku v měřícím rozsahu 50 až 110 dB)

- Digitální multimetr

- Konec formuláře

Začátek formuláře

- Kompaktní digitální multimetr pro měření napětí, proudu, odporu a teploty.

- DC napětí: 200 mV – 600 V, 5 rozsahů, ±0,5% ±2 čísla.

- AC napětí: 200 / 600 V, 2 rozsahy, ±1,2% ±10 čísel.

- DC proud: 2000 µA – 10 A, 4 rozsahy, ±1%, ±2 čísla.

- Odpor: 200 Ω – 2000 kΩ, 5 rozsahů, ±0,8% ±2 čísla.

- Teplota: 0 – 1000°C, ±2% ±2 čísla.

- Display: 31/2 digitální LCD, 27 mm, max: 1999.

- Provozní napětí: 9 V baterie.

- Rozměry: cca 70 × 150 × 48 mm3.

- Hmotnost: cca 260 g.

- Digitální stopky

- LCD displej 1/100 s až 30 minut, 1 s až 24 hod., mezičasy, možnost zobrazení data a přesného času, funkce alarmu. Pouzdro z odolného ABS plastu.

- Rozměry: cca 80 × 57 × 24 mm.

- Digitální elektronický teploměr

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Ocelová sonda. Vhodný k měření teploty vzduchu, kapalin a půdy. 
Plynulé fungování po dobu 3 000 hodin.

- Rozsah: -50,0 °C - +150,0 °C.

- Rozlišení: 0,1 °C.

- Přesnost: ± 0,3 °C.

- Termokamera

- Termokamera

- Síťový zdroj

- Software

- Kufřík

- Dobíjecí Lithium-iontové baterie

Technická data:

| - Infračervené rozlišení: 160 x 120 pixel - Ohnisko: fixní ostření |  |
| --- | --- |
| - Obnovovací frekvence: 9 Hz |  |
| - SuperResolution (IFOV): 2.1 mrad |  |
| - SuperResolution (Pixely): 320 x 240 Pixel |  |
| - Geometrické rozlišení (IFOV): 3.4 mrad |  |
| - min. zaostřovací vzdálenost: <0.5 m |  |
| - Zorné pole: 31° x 23° |  |
| - Thermal sensitivity: 120 mK |  |
| - Spektrální rozsah: 7.5 do 14 µm - Třída ochrany: IP54 |  |

- Fotoelektrický efekt

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Možnost studovat fotoelektrický efekt.

- Fototubus.

- Řídicí jednotka (ve které je zabudován voltmetr a ampérmetr).

Technická data:

- Napájení: 24V DC.

- Voltmetr 4 digity, citlivost < 2mV.

- Ampérmetr 4 digity, citlivost < 5nA.

- Tlačítko pro přerušení proudu.

- LED světlo nastavitelné 0-100%.

- Nastavení anodového napětí.

- Tři LED (červená, zelená, modrá).

- Ruhmkorffova indukční cívka

- Vstupní napětí: 9-12V, DC.

- Maximální proud: 5A.

- Maximální jiskra: 50 mm.

- Hmotnost: 2,450 kg.

- Délka: 295 mm.

- Šířka: 180 mm.

- Výška: 208 mm.

- Napájecí zdroj ss napětí, přepínací 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V, max. 2A

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Vstupní napětí 230V.

- DC výstupy s nastavitelným napětím: 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V.

- Maximální proud 2A.

- Plazmová koule

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Skleněná koule průměr cca 20 cm, obsahuje zředěnou směs plynu.

- Centrální elektroda má střídavé napětí 10 000 V.

- Sada vodíková technologie

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

Obsahuje:

- Reverzibilní palivový článek s integrovaným uchováváním vodíku.

- Solární modul (1V, cca. 400 mA).

- Min. 20 částí.

- Obnovitelné zdroje energie

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

Obsahuje:

- solární motor (2V).

- 2x solární moduly (1V; 400 mA).

- LED.

- ON/OFF spínač.

- Min. 12 modelů.

- Min. 350 částí.

- Konstrukce rybina - zámek.

- Napájecí a řídící jednotka

Konec formuláře

Začátek formuláře

- 9 V =, 2,5 A.

- Napájecí jednotka pro stavebnice s konstrukčním systémem rybina - zámek.

- 3D-Robot

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

Tříosý robot s uchopovacím zařízením.

Stupně volnosti:

- Hřídel 1: rotace o 180°.

- Hřídel 2: dopředu / zpět 90 mm.

- Hřídel 3: nahoru / dolů 150 mm.

Obsah:

- 4× DC motory, z toho dva s integrovaným magnetickým snímačem polohy (max. pulzní frekvence 1 kHz).

- 4× koncový spínače, 2 pulzní senzory pro měření dráhy.

- 8× digitálních vstupů.

- 8× výstupů, 9 V = (4× motory s obousměrným chodem).

- Rozměry: 390 × 200 × 30 mm.

- Model připevněn na dřevěné desce.

- Model lze zkombinovat s pásovým dopravníkem, děrovacím lisem a montážní linkou.

- Napájecí zdroj 9 V

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- 9 V / 2,5 A.

- Sada elektronika

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

### Obsahuje:

- Elektronický modul, motor, 2× tranzistor, 2× kondenzátor, 3× odpor, 2× minispínač, 
1× fototranzistor, 1× teplotní senzor, 1× žárovka s čočkou, 2× LED.

- Počet sestavitelných modelů: min. 14.

- Počet komponentů: min. 240.

- Konstrukce rybina - zámek.

- Sada optika světlo

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

Obsahuje:

- 3 optické čočky (dvě ohniskové vzdálenosti); duhová-LED; zrcadlo; optické vlákno; 
2 žárovky s čočkou.

- Počet sestavitelných modelů: min. 13.

- Počet komponentů: min. 250.

- Konstrukce rybina – zámek.

- Sada- fyzika, robotika, energie a síla

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

Obsahuje:

- Řídící jednotku (USB port/  Bluetooth 4.0 LE port)

- Elektronický modul

- Motor

- Malý motor

- Solární motor

- Kompresor

- 2x solární modul

- 2ks duhová LED

- 2ks Fototranzistor

- NTC tranzistor

- 2x tlačítko

- Odpor

- 6x tlačítko (koncový spínač)

- Počet sestavitelných modelů - min. 110

- Počet komponentů - min. 2000

- Rozměry boxu: cca 440 x 315 x 230 mm

- Robotická stanice

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

Obsahuje:

- Čidlo prostředí

- Snímač jasu

- USB kamera (1 MP)

- 2x snímač motoru

- 2x tlačítko

- LED

- Počet sestavitelných modelů: min. 5

- Počet komponentů: min.140

- Rozměr boxu: cca 440 x 315 x 150 cm

- Teslův transformátor

Technické parametry:

- Počet závitů primární cívky: 2 - 10

- Počet závitů sekundárních cívek: min. 1 150

- Primární napětí: 20 V AC

- Sekundární napětí: > 100 kV

- Transformátor: cca 330 × 200 × 120 mm

- Sekundární cívky: cca240 × 75 mm

Obsahuje:

- 1 Teslův transformátor, základní aparát

- 1 ruční cívka

- 1 sekundární cívka

- 1 sférická elektroda, krátká

- 1 sférická elektroda, dlouhá

- 1 jehlová elektroda s kolečkem

- 1 zářivková trubice

- 1 odrazná deska

- Cívka pro Teslův transformátor

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Rozměry: cca 240 × 75 mm.

- AC / DC Napájecí zdroj

- DC výstup: 0 – 30 V, max. 5 A

- AC výstup: 0 – 30 V, max. 5 A

- Max. výstupní výkon: 150 VA

- Displej: 2 × 3digit LED

- Přípojky: 4 mm zástrčka

- Rozměry: cca 280 × 205 × 140 mm

- Základní sada pro optický systém Kröncke

Obsahuje:

- 1 výbojka

- 1 optická deska, 1 000 mm

- 6 optických diapozitivů

- 2 svěráky

- 2 spojky, f = 50 mm

- 2 spojky, f = 100 mm

- 2 spojky, f = 150 mm

- 1 spojka, f = 300 mm

- 1 spojka, f = 500 mm

- 1 rozptylka, f = -100 mm

- 1 rozptylka, f = -500 mm

- 1 přepážka s jednou štěrbinou

- 1 přepážka se třemi štěrbinami

- 1 diapozitiv (fotografie)

- 1 průsvitné plátno

- 1 bílé plátno

- 1 sada čtyř barevných filtrů

- 1 pravítko, 15 mm

- 1 sada otvorů sestavených tak, aby vytvořily číslo „1“

- 1 dírková clona, 6 mm

- 1 dírková clona, 1 mm

- Sada pro interferenci záření

Obsahuje:

- 1optická deska, cca 500 mm

- 1 nastavitelná štěrbina

- 1 přepážka s devíti otáčivými kotouči

- 1 přepážka s devíti kruhovými otvory

- 1 přepážka se třemi samostatnými štěrbinami a jednou párovou štěrbinou

- 1 přepážka se čtyřmi vícenásobnými štěrbinami a optickou mřížkou

- 1 přepážka se třemi řízenými optickými mřížkami

- 1 mikrometrický šroub

- 1 Fresnelovo zrcadlo

- Řídící jednotka

Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- Dual Processor: ARM Cortex A8 (32bit/500mHz) + Cortex M3.

- Paměť: 128 MB DDR3 RAM, 64 MB Flash.

- Micro SD card slot pro rozšíření paměti.

- Displej: barevný 2.4" dotykový (320x240 pixels).

- 8 univerzálních vstupů: digitální/analogový 0 - 9 V DC, analogový 0 - 5 kOhm.

- 4 rychlé čítačové vstupy: digitální, až do frekvence 1 kHz.

- 4 výstupy na motory 9V/250 mA (max: 800 mA): plynulé nastavení rychlosti, zkratu vzdorné, případně 8 individuálních výstupů pro komponenty jako světla atd.

- Kombinace Bluetooth/WiFi RF modul: BT 2.1 EDR+ 4.0, WLAN 802.11 b/g/n.

- Infrared přijímací dioda: pro fischertechnik Control Set transmitter.

- USB 2.0 Client: Mini USB port pro připojení k PC.

- USB Host interface: USB A port pro fischertechnik USB camera, USB sticks, atd.

- Interface pro kameru: přes USB Host, Linux camera driver integrován v operačním systému.

- 10-pin male konektor pro další vstupy a výstupy, stejně jako I2C interface.

- Integrovaný hlasitý reproduktor.

- Integrované hodiny reálného času s vyměnitelným záložním akumulátorem.

- Linux-based open source operating systém.

- Link to smartphones/tablet PC' přes Bluetooth nebo WLAN, což umožňuje, aby byly použity jako terminály pro regulátor.

- Napájení: 9V DC 3.45 mm socket.

- Software pro stavebnice

- Začátek formuláře

Konec formuláře

Začátek formuláře

- SW pro stavebnici položka 64

Záruční lhůta na všechny položky min. 24 měsíců.