## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2023014 | Česká Kamenice, ul. Pražská
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | #REF!
PSV | PSV | [6 empty] | #REF!
MON | MON | [6 empty] | #REF!
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | #REF!
Rekapitulace daní
#REF! | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | #REF! |  |  | CZK
#REF! | Snížená DPH |  |  | 15 | % | #REF! |  |  | CZK
#REF! | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | #REF! |  |  | CZK
#REF! | Základní DPH |  |  | 21 | % | #REF! |  |  | CZK
#REF! | Zaokrouhlení |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
#REF! | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 01 | Rekonstrukce koupelny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | 2023014 | Česká Kamenice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2 | 02 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2023014 | Česká Kamenice |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0 | #REF!
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | #REF! | #REF!
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0 | #REF!
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| 785 | Tapety |  |  | PSV |  |  | #REF! | #REF!
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | #REF! | #REF!
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | #REF! | #REF!
| Cena celkem | [6 empty] | #REF! | #REF!
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 2023014 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023014 | Česká Kamenice, ul. Pražská | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce koupelny | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2023014 | Česká Kamenice | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.18 |  | 0 |  |  |  |  | 8.49 | [6 empty] | DIL
1 | 317147300R00 | Překlad nenosný z pórobetonu 100 x 250 x 1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02022 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.242 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 340271510R00 | Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.76182 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.0389 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,4*2*0,1 |  | 0.08 | [23 empty] | VV | 0
3 | 342256253R00 | Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 100 mm | m2 | 14.8174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07454 | 1.1 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.535 | 7.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (1,34+1,68+0,97+1,34)*2,78 |  | 14.8174 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2.62 | [6 empty] | DIL
4 | 342263420R00 | Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.04 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. | [25 empty] | POP
5 | 342266111RU9 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 2.0586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01199 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.769 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | WC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,87*2,78 |  | 2.4186 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6 |  | -0.36 | [23 empty] | VV | 0
6 | 553476604R | Dvířka revizní do SDK 600x600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 11.02 | [6 empty] | DIL
7 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 | 7.4724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00658 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.319 | 2.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | koupelna : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,58+1,34)*2*0,78 |  | 4.5552 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,87+1)*2*0,78 |  | 2.9172 | [23 empty] | VV | 0
8 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 23.8724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.362 | 8.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | koupelna : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,58+1,34)*2*2,78 |  | 16.2352 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2 |  | -1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,87+1)*2*2,78 |  | 10.3972 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2 |  | -1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6 |  | -0.36 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0.75 | [6 empty] | DIL
9 | 632451031R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm | m2 | 2.9872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04984 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.25 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strop : 1,58*1,34 |  | 2.1172 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,87*1 |  | 0.87 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.71 | [6 empty] | DIL
10 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.177 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  |  |  |  | 2.99 | [6 empty] | DIL
11 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.09 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.939 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
12 | 971033521R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.187 | 0.15 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.48 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 0,4*2 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
13 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.06 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.715 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.04 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.69 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,4*1,5 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
15 | 21 | Demontáž rozvodů elektro, vč. odpojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 721 | Demontáž rozvodů kanalizace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 722 | Demontáž rozvodů vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 728 | Demontáž rozvodů VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.17 | [6 empty] | DIL
19 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 1.5092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.1 | 3.17 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.29 | [6 empty] | DIL
20 | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty | m2 | 5.8612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.385 | 2.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [25 empty] | POP
|  | koupelna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,58*1,34 |  | 2.1172 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,58+1,34)*2*0,3 |  | 1.752 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,87*1 |  | 0.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,87+1)*2*0,3 |  | 1.122 | [23 empty] | VV | 0
21 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.02157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.567 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.85 | [6 empty] | DIL
22 | 721171219R00 | Trubka pro připojení WC, D 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.221 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.359 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
24 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.452 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
25 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.157 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | UM : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | pračka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
26 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.174 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sprcha : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
27 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.259 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
28 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.00287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.47 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 9.32 | [6 empty] | DIL
29 | 722172311R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00399 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.5429 | 5.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | teplá : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | studená : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
30 | 722181212RZ6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 20 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.129 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | teplá : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | studená : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
31 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.272 | 1.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | [25 empty] | POP
|  | WC : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | UM : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | pračka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
32 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2" | pár | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.54 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | [25 empty] | POP
|  | sprcha : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
33 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.145 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | UM : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | pračka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 722237131R00 | Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 15 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | teplá : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | studená : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 55141100R | Ventil rohový 1/2" x 3/8" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | WC : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | UM : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
36 | 55141106R | Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pračka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
37 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.04558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.327 | 0.06 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.08 |  |  |  |  | 9.8 | [6 empty] | DIL
38 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.03 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.465 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.334 | 1.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.382 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.58 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.03 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.432 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.9 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.114 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
45 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.217 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vana : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | umyvadlo : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | dřez : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
46 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.45 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.655 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 725860188R00 | Sifon pračkový, D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový, D 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.25 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 725860221R00 | Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 55144134R | Baterie umyvadlová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
52 | 55144212R | Baterie sprchová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
53 | 55161675R | WC sedátko, antibakteriální, bílé | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
54 | 55428024R | Kout sprchov s roh vstupem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
55 | 64217427R | Umyvadlo s otvorem pro baterii 550 x 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
56 | 642328603R | Klozet kombi vodorovný odpad, spodní napouštění, bílý | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
57 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.05899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.52 | 0.09 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | 728.01 | Dodávka a montáž - 2x ventilátor s doběhem (WC, koupelna), potrubí 3 m napojení na stávající potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.6 | [6 empty] | DIL
59 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.29738 | 3.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
60 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.00912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.563 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.42 | [6 empty] | DIL
61 | 734223112RT2 | Ventil termostatický, rohový, DN 15 s termostatickou hlavicí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.247 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 734263112R00 | Šroubení regulační, rohové, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.082 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | 734263322R00 | Šroubení rohové, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.082 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.0025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.575 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.91 | [6 empty] | DIL
65 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.868 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 484518211R | Těleso otopné trubkové výška 1500 mm, délka 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0121 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
67 | 54152725R | Tyč topná s regulátorem - tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 700 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
68 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.01312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.075 | 0.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.52 |  |  |  |  | 9.51 | [6 empty] | DIL
69 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 14.0668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.35 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.25 | 3.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jádro : (0,06+0,64+0,6+0,49+0,06+0,85+1,18+1,18)*2,78 |  | 14.0668 | [23 empty] | VV | 0
70 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.45 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.775 | 1.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.95 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | 54914624R | Dveřní kování klíč Cr | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
75 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL plné 1-křídlé 600 x 1970 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
76 | 61187114R | Prah dubový dl. 600 mm, š. 80 mm, tl. 20 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
77 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.0329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.255 | 0.07 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  |  | 3.99 | [6 empty] | DIL
78 | 767134802R00 | Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými | m2 | 3.4472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.03 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.17 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | šachta : (0,34+0,9)*2,78 |  | 3.4472 | [23 empty] | VV | 0
79 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.097 | 3.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jádro : 35 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 3.2 | [6 empty] | DIL
80 | 771101210RT2 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr | m2 | 2.9872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | koupelna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,58*1,34 |  | 2.1172 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,87*1 |  | 0.87 | [23 empty] | VV | 0
81 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel | m2 | 2.9872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00475 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.98 | 2.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | koupelna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,58*1,34 |  | 2.1172 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,87*1 |  | 0.87 | [23 empty] | VV | 0
82 | 59764210R | Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm | m2 | 3.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
83 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.07404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.6 | 0.12 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.32 | [6 empty] | DIL
84 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.105 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 19.36 | [6 empty] | DIL
85 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 16.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00487 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.126 | 18.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | koupelna : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,58+1,34)*2*2 |  | 11.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2 |  | -1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,87+1)*2*2 |  | 7.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2 |  | -1.2 | [23 empty] | VV | 0
86 | 597813601R | Obkládačka | m2 | 18.436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0122 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 16,76*1,1 |  | 18.436 | [23 empty] | VV | 0
87 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.30654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.598 | 0.49 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.71 | [6 empty] | DIL
88 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.307 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | zárubeň : 4,6*0,25*2 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.85 | [6 empty] | DIL
89 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 10.1921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07668 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strop : 1,58*1,34 |  | 2.1172 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,87*1 |  | 0.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (1,58+0,875+1)*2,78 |  | 9.6049 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2*2 |  | -2.4 | [23 empty] | VV | 0
90 | 784195112R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 10.4596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.10191 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,58*1,34 |  | 2.1172 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,87*1 |  | 0.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | koupelna : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,58+1,34)*2*0,78 |  | 4.5552 | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,87+1)*2*0,78 |  | 2.9172 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 10.51 | [6 empty] | DIL
91 | 210010321RT1 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky krabice KU 68-1901 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.39017 | 1.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zásuvka : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | spínač : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
92 | 210010501R00 | Osazení lustrové svorky včetně zapojení do 2x4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
93 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 10 mm2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.08217 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
94 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.13 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
95 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2475 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
96 | 210290811R00 | Připojení spotřebičů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.15 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ventilátor : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
97 | 210800546RT1 | Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 4 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.0905 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.025 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 220890202R00 | Revize - elektro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
102 | 650101521R00 | Montáž LED svítidla stropního přisazeného | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.445 | 0.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | 21.01 | Ostatní nespecifikované a pomocné práce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 | 21.09 | Podružný materiál - ostatní nespecifikovaný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu. | [25 empty] | POP
105 | 348360101R | Svítidlo LED, interiérové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.5 | [6 empty] | DIL
106 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1.0261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.009 | 2.06 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
107 | 979084413R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 1.0261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.155 | 0.16 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
108 | 979084419R00 | Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km | t | 14.3654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.008 | 0.11 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
109 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 1.0261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.14 | 1.17 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
110 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 1.0261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu